УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____________И.Э. Штопель

«___» __________ 2014 г.

## документация

о проведении запроса предложений

- Общие положения

  - Общество с ограниченной ответственностью «ЭККО-РОС»" (ООО «ЭККО-РОС») (далее – Заказчик), находящимся по адресу: 119590, г. Москва, ул. Довженко, д.12, телефон 8495-641-21-26, объявляет запрос предложений на «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

  - Извещение о проведении запроса предложений и настоящая Документация о проведении запроса предложений (далее Документация) размещены и доступны для ознакомления на сайте Общества www.ecco-shoes.ru, а так же на сайтах специализированных электронных площадок «Комтендер» http://www.komtender.ru, «Ростендер» http://rostender.info, ОАО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

  - Запрос предложений проводится в целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предложившего наилучшие условия исполнения договора, удовлетворяющие потребностям Заказчика в товарах (работах, услугах).

  - Организацию и проведение процедур тендера обеспечивает структурное подразделение Общества, Тендерный комитет (далее Организатор).

- Порядок проведения процедуры запроса предложений

  - Для участия в тендере Претенденты, в срок и порядке, установленных в Извещении о проведении запроса предложений, подают Заявки на участие в запросе предложений (далее Заявка).

  - Все заявки Претендентов на участие в запросе предложений рассматриваются на предмет их соответствия требованиям настоящей документации, а также оценивается  в соответствии с установленными в ней порядком и критериями.

  - Претенденты, соответствующие предъявляемым требованиям, представившие надлежащим образом оформленные документы признаются Участниками запроса предложений.

  - По решению Заказчика процедура запроса предложений может быть продолжена введением  дополнительной  процедуры «Переторжки».

  - В этом случае всем Участникам запроса предложений или Участнику, подавшему единственную заявку, направляется предложение сделать улучшенное предложение по установленным критериям оценки.

  - Тендер признается состоявшимся, если Участниками тендера признано не менее 2 претендентов.

  - Тендер признается несостоявшимся, если:

  - на участие в тендере не подана ни одна заявка;

  - на участие в тендере подана одна заявка;

  - по итогам рассмотрения заявок к участию в тендере допущен один претендент;

  - ни один из претендентов не признан участником.

  - В случае поступления одной заявки, с таким Претендентом при условии, что он будет признан участником и его заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей Документации, может быть заключен договор по согласованной цене, но не выше цены, указанной в Коммерческом предложении Участника, в порядке, установленном разделом 8 «Порядок заключения договора»  настоящей Документации.

- Обязательные требования к Участникам запроса предложений

- В тендере могут принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее Участник).

- Участник должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

-   обладать правомочностью заключения договора;

-   не находиться в процессе ликвидации;

-   не быть признанным несостоятельным (банкротом);

-   не иметь задолженности по начисленным налогам;

-  на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- обладать необходимыми лицензиями, сертификатами и иными установленными законодательством разрешительных документов, необходимых для поставки товаров (материалов), выполнения работ и оказания услуг, заявленных на тендер.

- должен соответствовать квалификационным требованиям Тендерной документации, которые могут быть установлены Заказчиком в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, а именно:

- обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

- иметь опыт осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг (соответствующий опыт работ подтверждается копией акта о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, копией договора на поставку товара, работ, услуг);

- товары (работы, услуги) предлагаемые Участником, должны соответствовать требованиям к товару, работам или услугам, являющимися предметом тендера, их количественным и качественным характеристикам;

-  иметь Заявку по форме, установленной в настоящей документации;

- соответствовать иным требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса предложений и настоящей Тендерной документации.

- Порядок разъяснения документации и внесения изменений в нее

  - До истечения срока подачи заявок Претендент вправе направить Заказчику запрос, на разъяснение положений Документации (в письменной или электронной форме).

  - Организатор дает разъяснения по такому запросу в течение 2 рабочих дней до истечения срока подачи заявок.

  - Заказчик может по собственной инициативе либо в ответ на запрос Претендента принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее 1 рабочего дня до даты окончания подачи заявок, при этом предмет  тендера сохраняется прежним.

  - В случае необходимости по решению Заказчика может быть продлен срок окончания приема заявок.

  - Уведомление о продлении срока приема заявок, внесение в Документацию изменений, носящих существенный характер, Организатор публикует информацию об этом в том же порядке, в каком было опубликовано Извещение о проведении тендера.

- Порядок подачи и оформления заявки

- Для участия в тендере Претендент должен представить Заявку на участие в запросе предложений.

- Претендент может подать только одну Заявку, подготовленную в соответствии с требованиями настоящей Документации.

- По адресу и в срок установленным в Извещении о запросе предложений Претендент представляет Заявку  в письменной форме или в электронном виде (если такое требование имеется в документации).  В случае подачи Заявки в электронном виде, идентичный её оригинал на бумажном носителе в обязательном порядке предоставляется победителем тендера до заключения с ним договора.

- Заявки, поступившие в установленный срок, регистрируются Организатором.

- По истечении установленного срока, Заявки не принимаются, не вскрываются и не возвращаются.

- Заявка на участие в запросе предложений должна быть представлена в запечатанном конверте, имеющем четкую маркировку:

- Заявка на участие в запросе предложений на «_____________________» (наименование предмета тендера).

- Окончание срока подачи заявок: в ___:___ часов «___»________ 2014 г. (указать время, установленное в извещении).

- кому: «В Тендерную комиссию ООО «ЭККО-РОС»,

- адрес: г. Москва, ул. Довженко, д. 12.

- от кого: ________________________(наименование организации, почтовый адрес).

- Конверты должны быть опечатаны печатью организации.

- Заявка должна быть составлена содержать опись всех представленных в составе заявки документов.

- Представленные документы должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента.

- Все листы заявки должны быть пронумерованы.

- Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента.

- Заявка должна быть составлена на русском языке и оформлена по прилагаемой к настоящей документации форме, содержать все данные, предусмотренные в ней (Приложение).

- Неотъемлемой частью Заявки является следующая документация:

- опись всех представленных в составе заявки документов;

- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени Участника без доверенности;

- копию учредительных документов Участника;

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей сроком давности не меньше 1 (одного) месяца;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП);

- копию последней бухгалтерской отчетности о финансовых результатах;

- в случае применения Претендентом упрощенной системы налогообложения - копия уведомления налоговой;

- финансовая отчетность Претендента за последний финансовый год (Ф1 и Ф2);

- в случае применения Претендентом упрощенной системы налогообложения - копия уведомления налоговой;

- копии лицензий, сертификатов и иных установленных законодательством разрешительные документов, необходимых для поставки товаров (материалов), выполнения работ и оказания услуг, заявленных на тендер (если такое требование имеется в документации);

- копии актов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, копии договоров на поставку товара, работ, услуг, подтверждающие соответствующий опыт работ (если такое требование имеется в Документации);

- Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Документации;

- Проект договора, составленный и заполненный в соответствии с Документацией и предложениями претендента (если такое требование имеется в документации);

- электронную копию Заявки и документы, представленные претендентами в составе заявки, в форматах Microsoft Word (для заявки) и Microsoft Excel (при необходимости в предложении), в формате Adobe Acrobat Reader с расширением «pdf» (для отсканированных документов) на диске CD или на флэш – накопителе.

- Заявки представленные на участие в запросе предложений Претендентам не возвращаются.

- Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей своей заявки и участием в тендере.

- Коммерческое предложение должно быть составлено согласно требованиям к предмету закупки, установленным в разделе 6 «Требования к техническим функциональным характеристикам (потребительским свойствам) закупаемого товара, его количественным и качественным характеристикам, требованиями к выполняемым работам или оказываемым услугам» настоящей Документации.

- Описание Участником предлагаемого товара, который является предметом тендера, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, описание предлагаемых работ, услуг, являющихся предметом тендера, их количественных и качественных характеристик, должно быть полным, объективным и исчерпывающим.

- Требования к техническим функциональным характеристикам (потребительским свойствам) закупаемого товара, его количественным и качественным характеристикам, требования к выполняемым работам или оказываемым услугам

- Наименование работ:

| № п/п | Наименование работ | Вид оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр оборудования | Фэнкойл |
|  | Промывка/сухая чистка воздушного фильтра |  |
|  | Контроль состояния, чистка воздушной турбины/лопастей вентилятора |  |
|  | Устранение мелких неисправностей без разборки и демонтажа узлов |  |
|  | Протяжка контактов силовых и управляющих цепей |  |
|  | Замер температуры на входе в фэнкойл и выходе с него |  |
|  | Контроль, замер токов электродвигателей фэнкойла |  |
|  | Контроль теплообменной поверхности теплообменника, мойка/чистка |  |
|  | Контроль работы системы дренирования, чистка помпы |  |
|  | Проверка состояния предохранительных/запорных устройств |  |
|  | Проверка работы двух/трёхходового клапана |  |
|  | Проверка наличия свободного протока через фэнкойл, чистка жидкостного фильтра |  |
|  | Консультации по правильной эксплуатации оборудования. |  |
|  | Считывание и фиксация показаний температуры в помещении. | Система кондиционирования |
|  | Проверка креплений, ограждений и несущих конструкций. |  |
|  | Визуальная проверка холодильного контура на целостность магистралей и на отсутствие масляных подтёков. |  |
|  | Визуальная проверка магистралей отвода дренажа и на отсутствие протечек. |  |
|  | Визуальная проверкам внутреннего и наружного блока на отсутствие посторонних шумов и вибраций. |  |
|  | Проверка состояния воздушного фильтра, при необходимости сухая чистка. |  |
|  | Корректировка режима работы кондиционера с пульта управления (при необходимости). |  |
|  | Проверка состояния дренажного поддона и помп. При необходимости разборка и чистка. |  |
|  | Проверка состояния воздушной турбины. При необходимости чистка. |  |
|  | Протяжка электрических клемм питающего и межблочного провода внутреннего блока. |  |
|  | Замер и фиксация разницы температур воздуха на входе во внутренний блок и выходе с него |  |
|  | Проверка состояния поверхности испарителя, при необходимости чистка, мойка и правка оребрения. |  |
|  | Замена воздушных фильтров (только для канальных кондиционеров). |  |
|  | Протяжка клемм на вводном автомате. |  |
|  | Проверка состояния поверхности теплообменника наружного блока. Высоконапорная мойка, чистка и правка оребрения. |  |
|  | Проверка работы холодильного контура с замером давлений (для не инверторных компрессоров) и температур. При необходимости дозаправка. |  |
|  | Протяжка электрических клемм питающего и межблочного провода наружного блока. |  |
|  | Протяжка резьбовых соединений холодильного контура наружного блока. |  |
|  | Консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. |  |

-при проведении ремонта оборудования:

|  | Наименование работ | Вид оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностика неисправности оборудования | Фэнкойл/ Система кондиционирования |
|  | Разборка/сборка внутреннего блока |  |
|  | Разборка/сборка наружного блока |  |
|  | Промывка дренажной системы |  |
|  | Очистка теплообменника внутреннего блока |  |
|  | Очистка теплообменника наружного блока |  |
|  | Очистка фильтров внутреннего блока |  |
|  | Дозаправка кондиционера фреоном R22 свыше 0,3кг |  |
|  | Дозаправка кондиционера фреоном R410 свыше 0,3кг |  |
|  | Поиск утечки фреона |  |
|  | Пайка одной точки трассы хладагента |  |
|  | Мелкий ремонт эл. элементов |  |
|  | Установка обогрева дренажа |  |
|  | Замена конденсатора |  |
|  | Установка устройства зимнего запуска |  |
|  | Замена помпы (без стоимости помпы) |  |
|  | Ремонт компрессора |  |
|  | Замена компрессора (без стоимости компрессора) |  |
|  | Замена печатной платы (без стоимости платы) |  |
|  | Ремонт печатной платы |  |
|  | Ремонт радиатора кондиционера |  |
|  | Замена электродвигателя вентилятора вн./нар. Блока |  |
|  | Замена 4-х ходового клапана наружного блока |  |
|  | Замена реле высокого давления |  |
|  | Ремонт теплового насоса |  |
|  | Опрессовка систем централизованного Холодоснабжения |  |

    - Заявки о неисправности кондиционеров должны приниматься Исполнителем в течение суток, как  в   выходные, так и праздничные дни.

    - Время нахождения кондиционера в ремонте – не более 7 рабочих дней.

    - Обеспечение в процессе выполнения работ сохранности и исправности оборудования находящегося в магазинах Заказчика.

    - После проведения ТО или ремонта оборудование должно быть пригодно для использования в условиях производственных помещений и помещениях хранения.

  - Все цены в Заявке  должны быть указаны в рублях и включать все налоги (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи; стоимость расходных материалов для проведения ТО,  стоимость всех сопутствующих услуг: доставки, хранения, разгрузки, монтировки, гарантийного обслуживания, а также все скидки и коэффициенты, предлагаемые Претендентом.

  - Стоимость работ не должна изменяться в течение всего периода выполнения работ.

  - Объем необходимых работ: 64 магазинов московской розничной сети и офис на Пятницкой*.

- *объем услуг является ориентировочным, Заказчик оставляет за собой право их корректировки на этапе заключения договора при условии сохранения единичных расценок и тарифов;

  - Место выполнения работ:

| № п/п | Наименование магазина | Адрес | Кол-во оборудования** | Вид оборудования/мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭККО-XL | МО, г. Мытищи, ул. Коммунистическая д. 1 | 2 фэнкойл | Кассетный 5кВт |
| 2 | ЭККО-Автозаводская | г. Москва, ул. Автозаводская, д.8 | 2 кондиционер | Канальные по 6кВт |
| 3 | ЭККО-Арбат | г.Москва, ул.Новый Арбат, д.28 | 1 кондиционер | Канальный 8кВт |
| 4 | ЭККО-Ашан | МО, г. Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1 | 1 кондиционер | Канальный 10кВт |
| 5 | ЭККО-Ашан2 | МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., деревня Марфино, вл.110 | 1 кондиционер | Канальный 10кВт |
| 6 | ЭККО-Аэропорт | г. Москва, Ленинградский пр-т.д.62А | 2 фэнкойл | Канальные 3кВт |
| 7 | ЭККО-Б. Якиманка | г. Москва, Большая Якиманка, д. 52 | 1 кассетный конд-р | 5кВт |
| 8 | ЭККО-Бауманская | г. Москва, ул. Бауманская, д.32, стр.2 | 1 фэнкойл | Кассетный 8кВт |
| 9 | ЭККО-Бутово | г. Москва, ул. Поляны д. 8. | 1 фэнкойл | Канальный 11кВт |
| 10 | ЭККО-Вавилон Ростокино | г. Москва, Проспект Мира, д. 211 | 1 фэнкойл | Канальный 8кВт |
| 11 | ЭККО-Вавилон Ясенево | г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 11, ТЦ "Золотой Вавилон" | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 12 | ЭККО-Варшавский | г. Москва, Варшавское ш-се, д. 87Б. | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 13 | ЭККО-Гагаринский | г. Москва, ул. Вавилова, вл.3. | 1 тепловой насос | 10кВт |
| 14 | ЭККО-Город | г. Москва, Рязанский пр., д. 2, корпус 2 | 1 фэнкойл | Канальный5кВт |
| 15 | ЭККО-Домодедовский | г. Москва, Ореховый бульвар, д.14 корп.3 ТРЦ «Домодедовский» | 1 кондиционер | Канальный 14кВт |
| 16 | ЭККО-Дружба | г. Москва, ул. Новослободская, д.4. | 2 фэнкойл | Кассетный 6кВт Кассетный 5кВт |
| 17 | ЭККО-Европарк | г. Москва, Рублевское ш-се, вл. 62. | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 18 | ЭККО-Иридиум | г. Москва, г. Зеленоград, Крюковская площадь, д.1 | 2 фэнкойл | Канальные 9кВт |
| 19 | ЭККО-Июнь | МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Мира, стр. 51 ТРЦ "ИЮНЬ" | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 20 | ЭККО-Каланчевская | г. Москва, ул. Каланчевская, д.17, стр.1 | 1 кондиционер | Канальный 10кВт |
| 21 | ЭККО-КАЛЕЙДОСКОП | г. Москва, ул. Сходненская, д. 56 2-ый этаж, Помещение В.25 | 1 фэнкойл | Канальный 10квт |
| 22 | ЭККО-Капитолий Вернадского | г. Москва, пр-т. Вернадского, д.6 | 1 фэнкойл | Канальный 10квт |
| 23 | ЭККО-Каширский | г. Москва, 24 км. МКАД , владение 1, ТЦ “Вегас” | 1 фэнкойл | Канальный 10квт |
| 24 | ЭККО-Красногорск | МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д.35А. | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 25 | ЭККО-Курский | г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 | 1 фэнкойл | Канальный 9кВт |
| 26 | ЭККО-Кутузовский 26 | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 26 | Приточная установка, 1 сплит система. | Сплит-система 5кВт |
| 27 | ЭККО-Л-153 | г. Москва, ул. Люблинская,153 | 2 фэнкойл | Канальный 5кВт |
| 28 | ЭККО-Ленинский 12 | г. Москва , Ленинский проспект, д. 12 | Приточная установка, 2 конд-ра, 2 сплит системы. | Канальные 10кВт Сплит-системы 5кВт |
| 29 | ЭККО-Мега 2 | МО, г. Химки, микрорайон "ИКЕА", корп. №2 | 2 фэнкойл | Канальные 5кВт |
| 30 | ЭККО-Мега Белая Дача | МО, Люберецкий р-н, гор. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5 | 2 фэнкойл | Канальный 10кВт Канальный 5кВт |
| 31 | ЭККО-Мега Теплый Стан | г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе 21 км, ТРЦ "МЕГА" | 1 фэнкойл | Канальный 4кВт |
| 32 | ЭККО-Метрополис | г. Москва, Ленинградское ш., д. 16 А, стр.4 | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 33 | ЭККО-Молл Алтуфьево | г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.70, корп.1, ТЦ "Маркос-Молл" | 2 фэнкойл | Канальные 5кВт |
| 34 | ЭККО-Московский | г. Москва, Комсомольская пл., д.6, ТК "Универмаг "Московский" | 1 кондиционер | Канальный 14кВт |
| 35 | ЭККО-Натали | г. Москва, ул. Пятницкая.д. 17/4, стр.1 | 1 кондиционер | Канальный 10кВт |
| 36 | ЭККО-Новоясеневский | г. Москва, ул. Профсоюзная, д.129А | 1 фэнкойл | Канальный 8кВт |
| 37 | ЭККО-Олимпик Плаза | г. Москва, проспект Мира, 33 корп.1 | 1 кондиционер | Канальный 10кВт |
| 38 | ЭККО-Отрада | МО, Красногорский р-н, 7-ой км. Пятницкого шоссе д. 2 | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 39 | ЭККО-Пражская | г. Москва, ул. Красного Маяка, 2 Б | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 40 | ЭККО-Пресня | г. Москва, ул. Красная Пресня, д.44, стр.1 | 4 кондиционера сплит, сплит-2 шт,кассетный-1 | 4 кондиционера сплит-3,5квт, сплит-5 квт-2 шт,кассетный-10квт |
| 41 | ЭККО-Профсоюзная | г. Москва, ул. Профсоюзная, д.24., к.1 | 3 сплит-системы | Сплиты 5кВт-2шт.; 2,5кВт -1шт |
| 42 | ЭККО-Райкин Плаза | г. Москва , Шереметьевская, д. 8 | 2 фэнкойла | Канальные 5кВт |
| 43 | ЭККО-Рамстор | г. Москва, ш. Каширское, д. 61, корп.2. | 1 кондиционер+1 фэнкойл | Канальный 6кВт |
| 44 | ЭККО-Реутов | МО, г. Реутов, 2-км МКАД, ТЦ "РИО" | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 45 | ЭККО-Речной | г. Москва, ул. Фестивальная, д.2Б | 1 фэнкойл | Канальный 8кВт |
| 46 | ЭККО-РИО Ленинский | г. Москва , Ленинский пр-т, д. 109 | 2 фэнкойла | Канальные 5кВт |
| 47 | ЭККО-РИО | г. Москва, Дмитровское ш. д. 163 А., стр.1 | 1 фэнкойл | Канальный 8кВт |
| 48 | ЭККО-Серпухов-Корстон | МО, г. Серпухов, Борисовское шоссе, д.1 | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 49 | ЭККО-Сокол | г. Москва, Ленинградский пр-т. д. 76А | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 50 | ЭККО-Сокольники | г. Москва , Руссаковская, 31 | 2 фэнкойла | Канальные 5кВт |
| 51 | ЭККО-Солнцево | г. Москва, Солнцевский проспект, д.21 | 1 фэнкойл+1 кондиционер | Канальные по 6кВт |
| 52 | ЭККО-Строгино | г. Москва, Строгинский бул., вл.1 | 2 фэнкойл+1кассетный кондиционер | Канальные 5кВ, кассетный 5кВт |
| 53 | ЭККО-Тройка | г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.3А. | 1 тепловой насос | 10кВт |
| 54 | ЭККО-Тульская | г. Москва, ул. Большая Тульская, д.13 | 1 фэнкойл+1 кондиционер кассетный | Канальный ф-л 6кВт Кассетный кондиц-р 6кВт |
| 55 | ЭККО-Фестиваль | г. Москва, Мичуринский пр., Олимпийская деревня, д.3, к.1в ТРЦ "Фестиваль", № 2245а | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 56 | ЭККО-Филевский Парк | г. Москва, ул. Минская, д.14А | 3 фэнкойл | Канальные по 3кВт |
| 57 | ЭККО-Филион | г. Москва, Багратионовский проезд, владение 5 | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 58 | ЭККО-Электрозаводская | г. Москва, ул. Бол. Семеновская, д.27, к.1 | 2 кондиционер | Кассетные 7кВт |
| 59 | ЭККО-Электросталь | МО, г.Электросталь, ул.Корешкова, д.3. | 1 фэнкойл | Канальный 10кВт |
| 60 | ЭККО-Аутлет Внуково | МО, поселок Московский, деревня Лапшинка д. 8/1 | Приточная установка | 10кВт |
| 61 | ЭККО-Дисконт Восток | г. Москва, Измайловский бульвар, д 11/31 | 2 кассетный кондиционер | Кассетные по 8кВт |
| 62 | ЭККО-Автозаводская Дисконт | г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17 стр.1 | 3 кассетный кондиционер | Кассетные по 5кВт |
| 63 | ЭККО-Аутлет-Белая дача | МО, Люберецкий р-н, гор. Котельники, 1-й Покровский проезд, д.5 | Компрессорно-конденсаторный блок | 10кВт |
| 64 | ЭККО-Войковская | г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 17/1 | 4 сплит системы | По 5кВт |
| 65 | ЭККО-Офис_Пятницкая» | г. Москва, Ул. Пятницкая, д.20, стр.2 | 19 сплит-систем | Сплиты по 2,5кВт |

**возможно увеличение количества оборудования в связи с развитием московской розничной сети;

  - Сроки выполнения работ (этапы, последовательность, график):

Этапы выполнения работ по ТО Оборудования: 2014 год в два этапа:

Выполнение Технического обслуживания оборудования: 2014 год в два этапа: 1 этап ТО: май-июнь, 2-й этап ТО: сентябрь-октябрь.

Срок выполнения работ по ТО: согласно графикам этапа работ, не менее 3-х магазинов за один рабочий день.

При возникновении необходимости внепланового или дополнительного проведения ТО, стороны подписывают Дополнительное соглашение, при этом единичные расценки и тарифы не меняются.

Ремонт оборудования выполняется по заявке Заказчика в течение 2014 года.

Сроки выполнения работ по ремонту оборудования - не более 7 рабочих дней, с даты начала работ.

  - Требования к квалификации:

6.8.1. В подтверждение своей квалификации Претендент должен предоставить документы:

- свидетельство о допуске к выполнению монтажных и пусконаладочных работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО) на Претендента, включающее в себя следующие виды работ: монтажные работы, монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов, пусконаладочные работы, пусконаладочные работы компрессорных установок (Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624)

    - В подтверждение опыта выполнения работ, оказания услуг Претендент должен предоставить:

- сведения о наличии опыта (не менее 2 лет) по предмету тендера (в свободной форме) и копии договоров на выполнение работ по требуемым видам работ;

– документы, подтверждающие право осуществления ремонта оборудования, выданные производителем такого оборудования или наличие в своем штате специалистов прошедших обучение по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования; или аккредитацию сервисного центра;

- сведения о наличии собственных производственных ресурсов: сервисного центра (производственной базы) или аккредитацию сервисного центра, автотранспорт, специальное оборудование для работы на высоте и т.п.)

  - Требования к гарантийным обязательствам:

  - Гарантийный срок на техническое обслуживание – до следующего ТО.

  - Гарантийный срок на  выполненные работы по ремонту кондиционеров  – 6 месяцев.

  - Гарантийный срок на установленные в процессе ремонта  детали - 12 месяцев

Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

- Рассмотрение, сопоставление и оценка заявок на участие в запросе предложений

  - В сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений, Тендерная комиссия вскрывает поступившие  конверты с заявками на участие в запросе предложений.

  - При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, Заявка Претендента отклоняется от участия в тендере.

  - Сопоставление заявок и определение лучших условий Участников запроса предложений осуществляется по следующим критериям:

- Стоимость работ  за единицу оборудования (60%);

- Качество работ, квалификация претендента (20%);

- Срок предоставления гарантий (20%).

- Оценка заявок осуществляется в зависимости от предпочтения предложенных Участниками запроса условий исполнения договора, оцениваемая в процентах (совокупная значимость таких критериев составляет 100 процентов).

- На основании результатов оценки заявок каждому Участнику устанавливается бальный рейтинг. По количеству полученных баллов присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

- Выбор Победителя процедуры запроса предложений осуществляется с учетом изменений предложений, представленных Участниками.

- Победителем признается Участник, представивший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.

- По итогам рассмотрения, сопоставления и оценки предложений составляется итоговый протокол заседания комиссии с указанием информации о лучших предложенных условиях исполнения договора.

- В случае, если после объявления Победителя запроса предложений Заказчику становятся известны факты несоответствия Победителя данного тендера требованиям, предъявляемым к его участникам, заявка победителя на участие в тендере отклоняется и выбирается новый победитель.

- Порядок заключения договора

  - Договор заключается с участником, который признан Победителем запроса предложений на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса предложений, Тендерной документации и в заявке Победителя или Участника, с которым заключается договор.

  - Согласование и подписание договора с Победителем запроса предложений осуществляется Заказчиком в соответствии с Регламентом согласования, подписания и регистрации договорной документации Общества.

  - Заключение договора осуществляется в бумажном виде (если иное не установлено в Тендерной документации).

  - При согласовании договора в текст договора могут быть внесены изменения:

- уменьшение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг;

- объема поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ без изменения цены за единицу товара/работ/услуг;

- иные, изменяющие условия договора в лучшую для заказчика сторону.

- В случае, если Победитель тендера, уклоняется от подписания договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником, тендерной заявке которого присвоен второй номер, на  условиях исполнения договора, предложенных этим участником.

## Право Заказчика

  - Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент его проведения без объяснения причин, не неся никакой ответственности перед Участниками тендера, которым такое действие может принести убытки.

  - В течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения, Извещение об отказе от проведения тендера размещается Организатором на официальном сайте, на сайтах где было опубликовано Извещение о проведении тендера, а также направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим заявки на участие в тендере.

Приложения: Форма заявки на участие в запросе предложений.

Специалист Тендерного комитета   __________________   В.Н. Косыхина

Приложение

к Тендерной документации

(Форма)

На бланке Претендента

Исх. №

Дата « ___ » ____________ 201__ г.

Заявка на участие в запросе предложений

Ознакомившись с Извещением о проведении запроса предложений и Тендерной документацией по проекту ООО «ЭККО-РОС» «_____» (наименование предмета тендера), опубликованное на____________(указать источник информации, откуда Претендент узнал о проведении данного тендера),  принимая установленные в них требования и соглашаясь с условиями проведения данного тендера,

- ________________полное наименование организации;

- ________________Ф.И.О., e-mail, тел.   руководителя организации;

- ________________Ф.И.О., e-mail, тел.   контактного лица;

- ________________фактический адрес организации;

- ________________банковские реквизиты,

в лице _____________________, действующего на основании ____________, просит принять настоящую Заявку на участие в запросе предложений (далее Заявка).

Данной Заявкой мы предоставляем Вам полномочия изучать документы нашей организации, обращаться к должностным лицам нашей организации, обслуживающим нас Банкам и Партнерам.

Направляя данную Заявку, мы предлагаем осуществить реализацию нашего предложения в соответствии с условиями тендера «_____» (наименование предмета тендера).

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей Заявки организация 			_		(наименование организации) полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к Участникам данного тендера, в частности имеет положительную репутацию, необходимые профессиональные навыки, управленческую компетентность и опыт для выполнения Договора, заключаемого по результатам данного тендера.

Организация платежеспособна, не находится в процессе ликвидации или реорганизации, не признана несостоятельной (банкротом). На имущество не наложен арест, финансовая и коммерческая деятельность не приостановлена. Не участвовала в судебных разбирательствах в качестве ответчика по вопросам осуществления деятельности, связанной с тематикой настоящего тендера.

Настоящая Заявка действует до «_____»_____________ года (указывается окончание срока действия Заявки).

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

Руководитель организации (должность)

подпись		расшифровка подписи

М.П.

Опись прилагаемых к Заявке документов

| № п/п | Наименование документов |  | № страницы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обязательный перечень документов |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия физического лица на действия от лица Претендента |  |  |
|  | Копия учредительных документов, заверенная печатью Претендента |  |  |
|  | Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей |  |  |
|  | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) |  |  |
|  | Копия последней бухгалтерской отчетности о финансовых результатах, заверенная печатью Претендента |  |  |
|  | Копия уведомления налоговой об упрощенной системе налогообложения (при использовании) |  |  |
|  | др. документы по усмотрению Претендента |  |  |
|  | Электронная копия заявки и документов, представленных Претендентами в составе заявки |  |  |
|  | … |  |  |
|  | Документы позволяющие оценить заявку Претендента |  |  |
|  | Коммерческое предложение (предложение о характеристиках и объемах услуг, работ, сроках исполнения, а так же информация о иных существенных условиях) |  |  |
|  | Свидетельство СРО о допуске к работам |  |  |
|  | Документы, подтверждающие о наличии опыта |  |  |
|  | Документы, подтверждающие о наличии собственных производственных ресурсов |  |  |
|  | Документы, подтверждающие право осуществления ремонта оборудования (сервисного обслуживания) |  |  |
|  | др. документы по усмотрению Претендента |  |  |
|  | Проект договора (заполненный Претендентом) |  |  |

Руководитель организации (должность)

подпись		расшифровка подписи

М.П.

Приложение _______

к Заявке на участие в запросе предложений

№____от «___»____201__г.

(рекомендуемая форма)

Коммерческое предложение*

Изучив Извещение о проведении запроса предложений, Тендерную документацию на ________ (указывается наименование тендера), и принимая установленные в ней требования, __________________________________(наименование Претендента) предлагает:

| № п/п | Наименование продукции (вид работ) | Ед. изм. | Количество продукции | Цена за единицу продукции без учета НДС (руб.) | Цена за единицу продукции с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Итого: общая стоимость работ: ______________________________ (руб.), в т.ч. НДС 18% в размере _____руб. ___ коп.

Все указанные цены работ сохраняется на весь период выполнения договора и включают в себя все налоги (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи; стоимость расходных материалов для проведения ТО,  стоимость всех сопутствующих услуг: доставки, хранения, разгрузки, монтировки, гарантийного обслуживания, а также все скидки и коэффициенты, предлагаемые ___________(наименование Претендента).

* Коммерческое предложение должно содержать   конкретные сведения о предлагаемой продукции, сроках исполнения, а так же информацию об иных существенных условиях в соответствии с   требованиями, установленными в  настоящей Тендерной документации.

Руководитель организации (должность)

подпись		расшифровка подписи

М.П.