| Пози- ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод – изготовитель | Един. измер. | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Душевой поддон (с сифоном) |  |  |  | шт. | 2 | 9 |  |
|  | Смеситель для душевого поддона/душевая лейка |  |  |  | шт. | 2 | 3 |  |
| 2 | Инсталляция 458.161.21.1Комплект(458.160.00.1+115.125.21.1+111.839.00.1+156.050.00.1) |  |  | Geberit | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Канализационная установка (фекальный насос) Sololift2 CWC-3 |  |  | Grundfos | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Унитаз Zeta 2239.6000 белый | JIKA ZETA |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Умывальник IBON 1301.0000 белый 52x41см |  |  |  | шт. | 2 | 15 |  |
|  | Смеситель с керамическими уплотнителями |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Сифон к умывальнику d=32, цельнометаллический, с накидной гайкой 5/4 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Гребенка на 2 отвода ¾- 20 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Гребенка на 3 отвода ¾- 20 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Кран шаровой | Д20 | Danfoss |  | шт. | 10 |  |  |
|  |  | Д25 | Danfoss |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Д40 | Danfoss |  | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Кран шаровой со спускным клапаном | Д20 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Кран приборный |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 11 | Обратный клапан | Д40 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Труба полипропиленовая ППР PN10 | Д25(25х2.3) |  |  | м | 25 |  | Водопровод |
|  |  | Д20(20х1.9) |  |  | м | 45 |  | Водопровод |
| 13 | Труба полипропиленовая ППР PN20 | Д25(25х4,2) |  |  | м | 25 |  | Водопровод |
|  |  | Д20(20х3,4) |  |  | м | 40 |  | Водопровод |
| 14 | Труба полипропиленовая ППР PN10 | Д40(40х3,7) |  |  | м | 35 |  | Канализация |
| 15 | Труба полипропиленовая ППР PN10 | Д32(32х3) |  |  | м | 220 |  | Дренаж |
|  |  | Д25(25х2,3) |  |  | м | 180 |  | Дренаж |
|  |  | Д20(20х1.9) |  |  | м | 7 |  | Дренаж |
| 16 | Угольник комбинированный с креплением двойной |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 17 | Гибкая подводка на раковины |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 18 | Теплоизоляция б=13 мм. Ø20 |  |  | K-Flex | м | 85 |  |  |
|  | Теплоизоляция б=13 мм. Ø25 |  |  | K-Flex | м | 50 |  |  |
| 19 | Труба канализационная Д110 |  |  | «Политрон» | м | 2 |  |  |
|  | Д50 |  |  |  | м | 9 |  |  |
| 20 | ### Отвод 45гр: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Д50 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| 21 | ### Отвод 90гр.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Д50 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | ### Д110 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 22 | ### Тройник 45гр: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50/50 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Сифон P/S-образный D50 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 24 | - Дренажная помпа Sauermann SI-82(в комплекте с самоуплотняющийся фитингом ACC00215 Ø 10 мм) |  |  |  | шт. | 13 |  | Дренаж |
| 25 | Капиллярная трубка | Д10 |  |  | м | 40 |  | Дренаж |
| 26 | Капельная воронка с гидрозатвором HL21 |  | HL |  | шт. | 2 |  | Дренаж |
| 27 | Сифон HL 138 |  | HL |  | шт. | 2 |  | Дренаж |